山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-14 | 128 | 11 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-14 锅炉 | 0:00 | 27.09 | 81.46 | 737.74 |  |
|  | 1:00 | 27.06 | 98.18 | 678.37 |  |
|  | 2:00 | 27.15 | 98.7 | 697.78 |  |
|  | 3:00 | 27.01 | 87.04 | 653.39 |  |
|  | 4:00 | 26.97 | 86.31 | 727.66 |  |
|  | 5:00 | 26.92 | 32.03 | 755.9 |  |
|  | 6:00 | 26.88 | 30.06 | 678.42 |  |
|  | 7:00 | 26.99 | 102.42 | 698.85 |  |
|  | 8:00 | 26.85 | 71.18 | 685.66 |  |
|  | 9:00 | 26.97 | 11.32 | 675.91 |  |
|  | 10:00 | 27.14 | 52 | 585.6 |  |
|  | 11:00 | 27.23 | 1.39 | 635.59 |  |
|  | 12:00 | 27.28 | 23.97 | 653.04 |  |
|  | 13:00 | 27.34 | 83.61 | 675.18 |  |
|  | 14:00 | 27.36 | 43.35 | 656.92 |  |
|  | 15:00 | 27.34 | 16.84 | 646.34 |  |
|  | 16:00 | 27.32 | 85.1 | 695.35 |  |
|  | 17:00 | 27.32 | 11.26 | 690.85 |  |
|  | 18:00 | 27.35 | 5.5 | 602.48 |  |
|  | 19:00 | 27.29 | 3.22 | 701.93 |  |
|  | 20:00 | 27.28 | 3.98 | 718.31 |  |
|  | 21:00 | 27.35 | 3.42 | 734.23 |  |
|  | 22:00 | 27.31 | 27.62 | 657.49 |  |
|  | 23:00 | 27.28 | 1.62 | 654.66 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |