山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-15 | 78 | 10.75 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-15 锅炉 | 0:00 | 27.21 | 64 | 713.95 |  |
|  | 1:00 | 27.1 | 1.56 | 715.23 |  |
|  | 2:00 | 27.35 | 1.38 | 689.04 |  |
|  | 3:00 | 27.18 | 1.21 | 663.29 |  |
|  | 4:00 | 27.2 | 94.14 | 665 |  |
|  | 5:00 | 27.15 | 87.41 | 666.36 |  |
|  | 6:00 | 27.16 | 140.9 | 663.27 |  |
|  | 7:00 | 27.18 | 85.47 | 726.59 |  |
|  | 8:00 | 27.12 | 66.99 | 747.21 |  |
|  | 9:00 | 27.22 | 42.46 | 692.36 |  |
|  | 10:00 | 27.34 | 2.38 | 675.33 |  |
|  | 11:00 | 27.37 | 4.56 | 675.6 |  |
|  | 12:00 | 27.42 | 2.31 | 704.17 |  |
|  | 13:00 | 27.39 | 55.57 | 612.14 |  |
|  | 14:00 | 27.4 | 3.46 | 598.02 |  |
|  | 15:00 | 27.5 | 7.25 | 594.94 |  |
|  | 16:00 | 27.41 | 114.91 | 629.25 |  |
|  | 17:00 | 27.4 | 125.12 | 697.11 |  |
|  | 18:00 | 27.38 | 53.91 | 700.96 |  |
|  | 19:00 | 27.37 | 65.11 | 665.73 |  |
|  | 20:00 | 27.37 | 108.33 | 667.93 |  |
|  | 21:00 | 27.42 | 69.21 | 639.73 |  |
|  | 22:00 | 27.46 | 79.31 | 663.1 |  |
|  | 23:00 | 27.36 | 43.37 | 665.05 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |