山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-16 | 44 | 10.3 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-16 锅炉 | 0:00 | 27.23 | 0.7 | 715.76 |  |
|  | 1:00 | 27.33 | 15.18 | 659.4 |  |
|  | 2:00 | 27.35 | 1.13 | 693.61 |  |
|  | 3:00 | 27.58 | 1.09 | 599.97 |  |
|  | 4:00 | 27.43 | 53.82 | 624.4 |  |
|  | 5:00 | 27.48 | 103.47 | 634.28 |  |
|  | 6:00 | 27.63 | 121.4 | 664.91 |  |
|  | 7:00 | 27.64 | 75.57 | 701.2 |  |
|  | 8:00 | 27.74 | 26.24 | 617.65 |  |
|  | 9:00 | 27.74 | 0.8 | 604.97 |  |
|  | 10:00 | 26.19 | 1.39 | 334.12 |  |
|  | 11:00 | 26.51 | 0.79 | 368.17 |  |
|  | 12:00 | 26.9 | 4.11 | 508.24 |  |
|  | 13:00 | 29.97 | 13.69 | 741.02 |  |
|  | 14:00 | 31.33 | 5.33 | 769.78 |  |
|  | 15:00 | 31.79 | 0.76 | 642.2 |  |
|  | 16:00 | 31.49 | 19.22 | 730.73 |  |
|  | 17:00 | 28.36 | 1.53 | 788.43 |  |
|  | 18:00 | 28.15 | 1.39 | 767.24 |  |
|  | 19:00 | 28.05 | 21.98 | 785.19 |  |
|  | 20:00 | 27.95 | 86.71 | 767.33 |  |
|  | 21:00 | 27.89 | 100.07 | 741.94 |  |
|  | 22:00 | 27.98 | 110.89 | 721.05 |  |
|  | 23:00 | 27.98 | 101.1 | 754.48 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |