山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-17 | 63 | 13.2 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-17 锅炉 | 0:00 | 27.89 | 110.58 | 976.78 |  |
|  | 1:00 | 27.74 | 69.33 | 862.76 |  |
|  | 2:00 | 27.67 | 3.86 | 893.55 |  |
|  | 3:00 | 27.51 | 2.72 | 997.51 |  |
|  | 4:00 | 27.42 | 10.89 | 886.25 |  |
|  | 5:00 | 27.36 | 95.95 | 897.91 |  |
|  | 6:00 | 27.29 | 111.27 | 942.51 |  |
|  | 7:00 | 27.2 | 43.41 | 930.58 |  |
|  | 8:00 | 27.13 | 81.11 | 1069.84 |  |
|  | 9:00 | 27.2 | 72.97 | 1150.54 |  |
|  | 10:00 | 27.14 | 54.89 | 1188.94 |  |
|  | 11:00 | 27.11 | 0.63 | 1101.65 |  |
|  | 12:00 | 27.09 | 0.8 | 985.51 |  |
|  | 13:00 | 27.18 | 1.68 | 823.76 |  |
|  | 14:00 | 27.24 | 102.15 | 844.97 |  |
|  | 15:00 | 27.24 | 132.31 | 913.75 |  |
|  | 16:00 | 27.03 | 117.88 | 974.76 |  |
|  | 17:00 | 27 | 148.42 | 1077.7 |  |
|  | 18:00 | 26.94 | 150.22 | 1064.99 |  |
|  | 19:00 | 26.84 | 138.16 | 1073.99 |  |
|  | 20:00 | 26.78 | 90.37 | 945.73 |  |
|  | 21:00 | 26.81 | 124.23 | 990.76 |  |
|  | 22:00 | 26.97 | 133.18 | 999.44 |  |
|  | 23:00 | 27.02 | 179.44 | 1050.15 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |