山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-18 | 129 | 14.32 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-18 锅炉 | 0:00 | 26.96 | 103.57 | 851.86 |  |
|  | 1:00 | 26.92 | 68.89 | 878.64 |  |
|  | 2:00 | 27.01 | 15.25 | 763.91 |  |
|  | 3:00 | 27.01 | 1.84 | 841 |  |
|  | 4:00 | 26.96 | 1.17 | 852.83 |  |
|  | 5:00 | 26.92 | 105.1 | 788.62 |  |
|  | 6:00 | 27.04 | 107.28 | 821.41 |  |
|  | 7:00 | 26.99 | 87.05 | 805.27 |  |
|  | 8:00 | 26.92 | 120.23 | 749.32 |  |
|  | 9:00 | 26.97 | 148.85 | 821.22 |  |
|  | 10:00 | 26.94 | 105.89 | 843.83 |  |
|  | 11:00 | 26.95 | 88.15 | 836.01 |  |
|  | 12:00 | 26.93 | 83.76 | 807.01 |  |
|  | 13:00 | 26.95 | 92.79 | 733.14 |  |
|  | 14:00 | 27.02 | 124.13 | 528.87 |  |
|  | 15:00 | 26.99 | 109.51 | 558.65 |  |
|  | 16:00 | 26.96 | 77.26 | 553.78 |  |
|  | 17:00 | 27.02 | 63.84 | 533.92 |  |
|  | 18:00 | 27.01 | 40.16 | 556.95 |  |
|  | 19:00 | 26.96 | 0.66 | 550.22 |  |
|  | 20:00 | 26.93 | 59.29 | 503.66 |  |
|  | 21:00 | 26.98 | 146.37 | 554.69 |  |
|  | 22:00 | 27.02 | 154.33 | 558.23 |  |
|  | 23:00 | 26.99 | 126.8 | 544.22 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |