山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-19 | 61 | 13.6 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-19 锅炉 | 0:00 | 27.04 | 102.98 | 555.57 |  |
|  | 1:00 | 27.03 | 153.42 | 596.43 |  |
|  | 2:00 | 27.02 | 152.53 | 511.21 |  |
|  | 3:00 | 27.09 | 176.43 | 560.57 |  |
|  | 4:00 | 27.04 | 191.78 | 571.29 |  |
|  | 5:00 | 27.1 | 177.56 | 513.41 |  |
|  | 6:00 | 27.07 | 191.56 | 522.11 |  |
|  | 7:00 | 27.09 | 117.1 | 548.34 |  |
|  | 8:00 | 27.1 | 23 | 496.89 |  |
|  | 9:00 | 26.97 | 116.84 | 554.76 |  |
|  | 10:00 | 26.93 | 108.78 | 514.1 |  |
|  | 11:00 | 26.97 | 127.08 | 490.21 |  |
|  | 12:00 | 26.98 | 120 | 508.06 |  |
|  | 13:00 | 27.05 | 132.29 | 519.02 |  |
|  | 14:00 | 27.12 | 178.6 | 482.24 |  |
|  | 15:00 | 27.09 | 110.46 | 484.63 |  |
|  | 16:00 | 27.06 | 90.85 | 514.83 |  |
|  | 17:00 | 27.09 | 91.49 | 508.72 |  |
|  | 18:00 | 27.02 | 115.79 | 490.46 |  |
|  | 19:00 | 26.94 | 110.93 | 555.54 |  |
|  | 20:00 | 26.89 | 107.6 | 507.48 |  |
|  | 21:00 | 26.94 | 120.67 | 541.69 |  |
|  | 22:00 | 26.93 | 124.54 | 561.93 |  |
|  | 23:00 | 26.91 | 101.54 | 541.88 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |