山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-20 | 55 | 19.1 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-20 锅炉 | 0:00 | 26.92 | 50.98 | 515.93 |  |
|  | 1:00 | 26.93 | 1.28 | 493.75 |  |
|  | 2:00 | 26.91 | 1.22 | 500.3 |  |
|  | 3:00 | 26.95 | 139.76 | 510.18 |  |
|  | 4:00 | 26.9 | 134.41 | 604.93 |  |
|  | 5:00 | 26.91 | 111.25 | 587.66 |  |
|  | 6:00 | 26.9 | 144.78 | 455.7 |  |
|  | 7:00 | 26.9 | 30.96 | 696.26 |  |
|  | 8:00 | 26.88 | 1.47 | 583.04 |  |
|  | 9:00 | 26.89 | 20.59 | 575.43 |  |
|  | 10:00 | 26.9 | 1.61 | 624.86 |  |
|  | 11:00 | 26.92 | 1.31 | 606.33 |  |
|  | 12:00 | 27.01 | 77.05 | 523.72 |  |
|  | 13:00 | 27.08 | 87.56 | 512.03 |  |
|  | 14:00 | 26.99 | 9.96 | 475.51 |  |
|  | 15:00 | 27.04 | 57.36 | 480.19 |  |
|  | 16:00 | 27.09 | 60.25 | 578.95 |  |
|  | 17:00 | 27.08 | 1.63 | 598.32 |  |
|  | 18:00 | 27.01 | 56.21 | 563.66 |  |
|  | 19:00 | 27.07 | 24.05 | 557.87 |  |
|  | 20:00 | 27.09 | 1.38 | 556.33 |  |
|  | 21:00 | 27.07 | 57.83 | 509.7 |  |
|  | 22:00 | 27.1 | 117.52 | 536.12 |  |
|  | 23:00 | 27.08 | 123.98 | 523.34 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |