山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-21 | 65 | 22.2 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-21 锅炉 | 0:00 | 27.02 | 68.99 | 589.08 |  |
|  | 1:00 | 26.96 | 2.74 | 548.69 |  |
|  | 2:00 | 27.24 | 2.45 | 583.8 |  |
|  | 3:00 | 27.84 | 52.15 | 491.26 |  |
|  | 4:00 | 27.04 | 128.86 | 543.75 |  |
|  | 5:00 | 27.03 | 62.93 | 628.55 |  |
|  | 6:00 | 27.06 | 24.13 | 614.13 |  |
|  | 7:00 | 27.06 | 3.53 | 688.29 |  |
|  | 8:00 | 27.02 | 78 | 687.06 |  |
|  | 9:00 | 27.1 | 22.15 | 659.17 |  |
|  | 10:00 | 27.16 | 76.6 | 598.22 |  |
|  | 11:00 | 27.2 | 99.47 | 611.92 |  |
|  | 12:00 | 27.15 | 86.72 | 551.14 |  |
|  | 13:00 | 27.16 | 74.04 | 699.27 |  |
|  | 14:00 | 27.91 | 11.36 | 552.12 |  |
|  | 15:00 | 27.28 | 18.5 | 619.62 |  |
|  | 16:00 | 29.49 | 80.02 | 677.72 |  |
|  | 17:00 | 30.59 | 2.66 | 113.89 |  |
|  | 18:00 | 29.56 | 1.36 | 134.34 |  |
|  | 19:00 | 28.9 | 93 | 174.27 |  |
|  | 20:00 | 28.59 | 9 | 178.58 |  |
|  | 21:00 | 29.32 | 1.38 | 245.57 |  |
|  | 22:00 | 28.2 | 1.66 | 292.04 |  |
|  | 23:00 | 28.21 | 1.39 | 304.17 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |