山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-23 | 62 | 1.7 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-23 锅炉 | 0:00 | 27.47 | 1.06 | 81.79 |  |
|  | 1:00 | 27.35 | 9.67 | 727.95 |  |
|  | 2:00 | 27.65 | 1.12 | 643.63 |  |
|  | 3:00 | 27.41 | 1.44 | 624.56 |  |
|  | 4:00 | 27.29 | 53.08 | 528.91 |  |
|  | 5:00 | 27.46 | 126.86 | 597.91 |  |
|  | 6:00 | 27.43 | 149.75 | 644.49 |  |
|  | 7:00 | 27.39 | 18.82 | 627.37 |  |
|  | 8:00 | 27.4 | 1.89 | 770.78 |  |
|  | 9:00 | 27.45 | 1 | 729.49 |  |
|  | 10:00 | 27.54 | 1.05 | 655.88 |  |
|  | 11:00 | 27.51 | 1.28 | 723.47 |  |
|  | 12:00 | 27.37 | 1.68 | 648.56 |  |
|  | 13:00 | 27.46 | 42.62 | 633.45 |  |
|  | 14:00 | 27.49 | 132.33 | 667.67 |  |
|  | 15:00 | 27.48 | 91.75 | 637.14 |  |
|  | 16:00 | 27.41 | 6.04 | 605.53 |  |
|  | 17:00 | 27.43 | 1.96 | 653.49 |  |
|  | 18:00 | 27.4 | 2.36 | 669.65 |  |
|  | 19:00 | 27.41 | 20.48 | 642.32 |  |
|  | 20:00 | 27.41 | 55.46 | 690.72 |  |
|  | 21:00 | 27.36 | 0.93 | 734.37 |  |
|  | 22:00 | 27.38 | 0.92 | 730.8 |  |
|  | 23:00 | 27.38 | 0.94 | 817.32 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |