山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-24 | 57 | 16.3 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-24 锅炉 | 0:00 | 27.34 | 1.01 | 839.62 |  |
|  | 1:00 | 27.32 | 5.56 | 822.77 |  |
|  | 2:00 | 27.31 | 1.7 | 694.81 |  |
|  | 3:00 | 27.25 | 2.22 | 752.65 |  |
|  | 4:00 | 27.2 | 8.19 | 660.39 |  |
|  | 5:00 | 27.34 | 104.87 | 735.7 |  |
|  | 6:00 | 27.2 | 105.11 | 699.39 |  |
|  | 7:00 | 27.49 | 0.91 | 653.89 |  |
|  | 8:00 | 27.33 | 1.17 | 733.01 |  |
|  | 9:00 | 27.38 | 1.7 | 764.74 |  |
|  | 10:00 | 27.4 | 1.55 | 804.99 |  |
|  | 11:00 | 27.4 | 1.3 | 750.36 |  |
|  | 12:00 | 27.45 | 1.04 | 696.19 |  |
|  | 13:00 | 27.45 | 0.57 | 692.05 |  |
|  | 14:00 | 27.49 | 1.65 | 664.55 |  |
|  | 15:00 | 27.54 | 1.35 | 681.56 |  |
|  | 16:00 | 27.49 | 1.88 | 686.58 |  |
|  | 17:00 | 27.38 | 1.05 | 637.83 |  |
|  | 18:00 | 27.29 | 1.04 | 672.95 |  |
|  | 19:00 | 27.28 | 1.45 | 749.3 |  |
|  | 20:00 | 27.24 | 1.39 | 725.95 |  |
|  | 21:00 | 27.27 | 1.12 | 756.42 |  |
|  | 22:00 | 27.29 | 1.39 | 751.28 |  |
|  | 23:00 | 27.28 | 1.28 | 756.68 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |