山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-25 | 100 | 16.8 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-25 锅炉 | 0:00 | 27.25 | 0.74 | 767.48 |  |
|  | 1:00 | 27.22 | 0.49 | 733.86 |  |
|  | 2:00 | 27.24 | 1.49 | 697.22 |  |
|  | 3:00 | 27.22 | 1.45 | 722.33 |  |
|  | 4:00 | 27.19 | 1.59 | 693.03 |  |
|  | 5:00 | 27.28 | 0.54 | 692.77 |  |
|  | 6:00 | 27.31 | 0.01 | 712.92 |  |
|  | 7:00 | 27.22 | 0.96 | 771.21 |  |
|  | 8:00 | 27.19 | 7.89 | 709.87 |  |
|  | 9:00 | 27.35 | 1.24 | 715.62 |  |
|  | 10:00 | 27.38 | 1.62 | 730.03 |  |
|  | 11:00 | 27.41 | 0.68 | 708.58 |  |
|  | 12:00 | 27.4 | 1.22 | 694.25 |  |
|  | 13:00 | 27.39 | 1.26 | 674.93 |  |
|  | 14:00 | 27.41 | 0.92 | 664.15 |  |
|  | 15:00 | 27.41 | 1.16 | 705.5 |  |
|  | 16:00 | 27.3 | 0.82 | 716.66 |  |
|  | 17:00 | 27.3 | 0.68 | 687.3 |  |
|  | 18:00 | 27.24 | 0.7 | 673.22 |  |
|  | 19:00 | 27.23 | 0.86 | 706.33 |  |
|  | 20:00 | 27.29 | 0.91 | 671.72 |  |
|  | 21:00 | 27.3 | 1.21 | 657.93 |  |
|  | 22:00 | 27.27 | 1.32 | 664.95 |  |
|  | 23:00 | 27.26 | 0.88 | 671.67 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |