山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-26 | 71 | 18.3 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-26 锅炉 | 0:00 | 27.27 | 1.32 | 708.51 |  |
|  | 1:00 | 27.26 | 1.55 | 714.89 |  |
|  | 2:00 | 27.2 | 0.97 | 711.16 |  |
|  | 3:00 | 27.14 | 1.02 | 699.86 |  |
|  | 4:00 | 27.19 | 1.2 | 715.19 |  |
|  | 5:00 | 27.18 | 0.89 | 686.04 |  |
|  | 6:00 | 27.1 | 3.06 | 669.26 |  |
|  | 7:00 | 27.15 | 0.89 | 683.68 |  |
|  | 8:00 | 27.22 | 2.08 | 718.04 |  |
|  | 9:00 | 27.24 | 1.35 | 664.86 |  |
|  | 10:00 | 27.35 | 1.28 | 666.9 |  |
|  | 11:00 | 27.39 | 1.45 | 662.04 |  |
|  | 12:00 | 27.43 | 1.82 | 639.99 |  |
|  | 13:00 | 27.44 | 1.48 | 657.76 |  |
|  | 14:00 | 27.45 | 2.52 | 632 |  |
|  | 15:00 | 27.36 | 4.71 | 689.76 |  |
|  | 16:00 | 27.36 | 0.73 | 712.13 |  |
|  | 17:00 | 27.33 | 1.04 | 729.61 |  |
|  | 18:00 | 27.24 | 1.24 | 696.44 |  |
|  | 19:00 | 27.25 | 0.83 | 686.87 |  |
|  | 20:00 | 27.28 | 0.58 | 720.79 |  |
|  | 21:00 | 27.24 | 1.36 | 696.71 |  |
|  | 22:00 | 27.26 | 0.92 | 691.27 |  |
|  | 23:00 | 27.27 | 2 | 707.14 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |