山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-30 | 71 | 22.95 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-30 锅炉 | 0:00 | 27.05 | 95 | 675.13 |  |
|  | 1:00 | 27.07 | 1.57 | 623.94 |  |
|  | 2:00 | 27.03 | 83 | 642.12 |  |
|  | 3:00 | 27.04 | 79 | 652.33 |  |
|  | 4:00 | 26.97 | 3.49 | 626.96 |  |
|  | 5:00 | 26.93 | 1.34 | 597.56 |  |
|  | 6:00 | 26.95 | 1.46 | 604.67 |  |
|  | 7:00 | 26.96 | 36.61 | 605.01 |  |
|  | 8:00 | 26.98 | 12.09 | 558.84 |  |
|  | 9:00 | 26.97 | 1.34 | 557.14 |  |
|  | 10:00 | 27 | 5.99 | 556.22 |  |
|  | 11:00 | 27.04 | 1.27 | 581.32 |  |
|  | 12:00 | 26.96 | 1.12 | 511.41 |  |
|  | 13:00 | 26.95 | 8.74 | 539.47 |  |
|  | 14:00 | 26.94 | 2.05 | 505.29 |  |
|  | 15:00 | 26.93 | 2.81 | 521.61 |  |
|  | 16:00 | 26.92 | 3.83 | 533.15 |  |
|  | 17:00 | 26.89 | 99 | 666.91 |  |
|  | 18:00 | 26.85 | 1.46 | 605.48 |  |
|  | 19:00 | 26.86 | 6.3 | 620.28 |  |
|  | 20:00 | 26.94 | 1.08 | 589.46 |  |
|  | 21:00 | 26.91 | 84 | 589.17 |  |
|  | 22:00 | 27 | 1.33 | 549.33 |  |
|  | 23:00 | 26.99 | 1.11 | 565.18 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |