山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-3-31 | 136 | 21.8 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-3-31 锅炉 | 0:00 | 27.06 | 1.07 | 573.83 |  |
|  | 1:00 | 26.93 | 4.43 | 631.06 |  |
|  | 2:00 | 26.94 | 1.52 | 616.23 |  |
|  | 3:00 | 26.92 | 0.85 | 633.16 |  |
|  | 4:00 | 26.94 | 2.73 | 636.12 |  |
|  | 5:00 | 26.91 | 2.09 | 632.18 |  |
|  | 6:00 | 26.91 | 1.67 | 619.53 |  |
|  | 7:00 | 27.07 | 2.45 | 605.99 |  |
|  | 8:00 | 26.97 | 0.92 | 590.23 |  |
|  | 9:00 | 26.99 | 0.99 | 577.7 |  |
|  | 10:00 | 26.97 | 1.1 | 555.95 |  |
|  | 11:00 | 27.06 | 0.93 | 597.1 |  |
|  | 12:00 | 27.04 | 1.68 | 606.29 |  |
|  | 13:00 | 27.07 | 1.3 | 589.46 |  |
|  | 14:00 | 26.99 | 1.15 | 587.24 |  |
|  | 15:00 | 26.92 | 0.89 | 590.96 |  |
|  | 16:00 | 26.98 | 0.57 | 604.84 |  |
|  | 17:00 | 27 | 7.61 | 574.71 |  |
|  | 18:00 | 27.05 | 1.82 | 579.16 |  |
|  | 19:00 | 27.04 | 1.48 | 601.4 |  |
|  | 20:00 | 27.22 | 94.73 | 533.13 |  |
|  | 21:00 | 30.49 | 105.52 | 573.81 |  |
|  | 22:00 | 30.68 | 100.3 | 594.95 |  |
|  | 23:00 | 30.7 | 89.76 | 609.24 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |