山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-1 | 40 | 8.81 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-1 锅炉 | 0:00 | 30.64 | 87.52 | 674.66 |  |
|  | 1:00 | 30.53 | 78.26 | 605.16 |  |
|  | 2:00 | 30.54 | 108.14 | 561.85 |  |
|  | 3:00 | 30.56 | 119.02 | 625.83 |  |
|  | 4:00 | 30.39 | 110.7 | 555.85 |  |
|  | 5:00 | 30.46 | 135 | 549.88 |  |
|  | 6:00 | 30.44 | 156.16 | 574.76 |  |
|  | 7:00 | 30.4 | 156.14 | 599 |  |
|  | 8:00 | 30.97 | 153.26 | 552.02 |  |
|  | 9:00 | 31.57 | 180.1 | 538.29 |  |
|  | 10:00 | 31.53 | 209.6 | 546.23 |  |
|  | 11:00 | 31.81 | 213.17 | 561.61 |  |
|  | 12:00 | 32.07 | 235.44 | 524.28 |  |
|  | 13:00 | 32.05 | 197.63 | 509.51 |  |
|  | 14:00 | 32.11 | 208.8 | 512.37 |  |
|  | 15:00 | 32.05 | 220.42 | 592.59 |  |
|  | 16:00 | 29.48 | 114.62 | 611.16 |  |
|  | 17:00 | 27.55 | 108.03 | 591.65 |  |
|  | 18:00 | 27.34 | 131.75 | 555.72 |  |
|  | 19:00 | 27.29 | 121.74 | 550.44 |  |
|  | 20:00 | 27.26 | 119.63 | 623.38 |  |
|  | 21:00 | 27.25 | 114.86 | 589.71 |  |
|  | 22:00 | 27.31 | 144.42 | 581.3 |  |
|  | 23:00 | 27.34 | 136.05 | 622.12 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |