山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-3 | 41 | 8.37 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-3 锅炉 | 0:00 | 27.12 | 33.64 | 702.66 |  |
|  | 1:00 | 27.09 | 1.27 | 658.16 |  |
|  | 2:00 | 27.13 | 0.74 | 654.88 |  |
|  | 3:00 | 27.1 | 1.98 | 582.45 |  |
|  | 4:00 | 27.06 | 1.96 | 589.95 |  |
|  | 5:00 | 27.06 | 1.75 | 551.65 |  |
|  | 6:00 | 27.08 | 46.83 | 562.51 |  |
|  | 7:00 | 27.06 | 3.81 | 562.7 |  |
|  | 8:00 | 27.08 | 3.62 | 584.7 |  |
|  | 9:00 | 27.09 | 10.68 | 561.06 |  |
|  | 10:00 | 27.15 | 2.32 | 617.29 |  |
|  | 11:00 | 27.19 | 1.3 | 661.17 |  |
|  | 12:00 | 27.23 | 96.53 | 650.33 |  |
|  | 13:00 | 27.21 | 109.97 | 631.99 |  |
|  | 14:00 | 27.23 | 112.45 | 595.72 |  |
|  | 15:00 | 27.19 | 99.66 | 634.14 |  |
|  | 16:00 | 27.05 | 6.1 | 632.8 |  |
|  | 17:00 | 26.97 | 0.45 | 608.57 |  |
|  | 18:00 | 26.96 | 5.91 | 574.13 |  |
|  | 19:00 | 26.97 | 1.49 | 618.78 |  |
|  | 20:00 | 26.99 | 0.98 | 644.95 |  |
|  | 21:00 | 27 | 10.3 | 609.7 |  |
|  | 22:00 | 27.01 | 0.69 | 618 |  |
|  | 23:00 | 27.04 | 1.35 | 630.67 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |