山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-4 | 143 | 9.735 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-4 锅炉 | 0:00 | 27.03 | 1.15 | 688.67 |  |
|  | 1:00 | 27.45 | 2.32 | 731.93 |  |
|  | 2:00 | 27.16 | 1.37 | 691.47 |  |
|  | 3:00 | 27.04 | 33.53 | 661.67 |  |
|  | 4:00 | 27.01 | 21.44 | 603.06 |  |
|  | 5:00 | 27.03 | 75 | 615.81 |  |
|  | 6:00 | 26.95 | 37.41 | 647.32 |  |
|  | 7:00 | 27.1 | 83.68 | 617.55 |  |
|  | 8:00 | 26.99 | 64.79 | 704.87 |  |
|  | 9:00 | 26.99 | 29.67 | 619.36 |  |
|  | 10:00 | 27.13 | 101.53 | 598.76 |  |
|  | 11:00 | 27.18 | 71.06 | 615.8 |  |
|  | 12:00 | 27.12 | 13.79 | 557.73 |  |
|  | 13:00 | 27.19 | 72 | 560.75 |  |
|  | 14:00 | 27.15 | 8 | 549.85 |  |
|  | 15:00 | 27.16 | 26.53 | 551.02 |  |
|  | 16:00 | 27.18 | 112.23 | 558.97 |  |
|  | 17:00 | 27.13 | 108.24 | 519.74 |  |
|  | 18:00 | 27.12 | 107.74 | 533.25 |  |
|  | 19:00 | 27.11 | 121.93 | 558.89 |  |
|  | 20:00 | 27.09 | 124.03 | 591.18 |  |
|  | 21:00 | 27.12 | 128.72 | 578.09 |  |
|  | 22:00 | 27.11 | 129.63 | 596.35 |  |
|  | 23:00 | 27.09 | 148.41 | 572.11 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |