山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-5 | 99 | 10.33 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-5 锅炉 | 0:00 | 27.08 | 80.22 | 655.75 |  |
|  | 1:00 | 27.01 | 3.51 | 670.62 |  |
|  | 2:00 | 26.95 | 1.86 | 658.12 |  |
|  | 3:00 | 26.89 | 59 | 599.82 |  |
|  | 4:00 | 26.93 | 4.11 | 608.21 |  |
|  | 5:00 | 26.89 | 61 | 633.5 |  |
|  | 6:00 | 26.9 | 9 | 632.38 |  |
|  | 7:00 | 26.94 | 3.25 | 605.83 |  |
|  | 8:00 | 26.9 | 82 | 633.81 |  |
|  | 9:00 | 26.89 | 1.27 | 690.31 |  |
|  | 10:00 | 26.96 | 1.74 | 568.43 |  |
|  | 11:00 | 27.02 | 1.02 | 619.52 |  |
|  | 12:00 | 27.02 | 1.02 | 619.59 |  |
|  | 13:00 | 26.97 | 75.38 | 558.94 |  |
|  | 14:00 | 26.88 | 100.21 | 538.96 |  |
|  | 15:00 | 26.87 | 97.58 | 543.46 |  |
|  | 16:00 | 26.83 | 30.8 | 556.7 |  |
|  | 17:00 | 26.76 | 1.16 | 562.19 |  |
|  | 18:00 | 26.73 | 1.27 | 560.2 |  |
|  | 19:00 | 26.72 | 63.2 | 590.06 |  |
|  | 20:00 | 26.72 | 82.76 | 606.54 |  |
|  | 21:00 | 26.69 | 84.18 | 569.99 |  |
|  | 22:00 | 26.76 | 107.37 | 566.84 |  |
|  | 23:00 | 26.76 | 108.45 | 577.04 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |