山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-6 | 75 | 12.36 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-6 锅炉 | 0:00 | 26.7 | 56.9 | 611.35 |  |
|  | 1:00 | 26.72 | 8.7 | 628.82 |  |
|  | 2:00 | 26.67 | 1.15 | 619.63 |  |
|  | 3:00 | 26.63 | 99 | 613.53 |  |
|  | 4:00 | 26.52 | 11.75 | 611.23 |  |
|  | 5:00 | 26.5 | 97 | 573.88 |  |
|  | 6:00 | 26.5 | 84 | 564.64 |  |
|  | 7:00 | 26.79 | 47.92 | 603.38 |  |
|  | 8:00 | 26.48 | 133.44 | 575.52 |  |
|  | 9:00 | 26.58 | 153.2 | 589.69 |  |
|  | 10:00 | 26.54 | 91 | 627.8 |  |
|  | 11:00 | 26.49 | 27.69 | 598.22 |  |
|  | 12:00 | 26.52 | 1.32 | 529.34 |  |
|  | 13:00 | 26.55 | 77.25 | 551.87 |  |
|  | 14:00 | 26.53 | 42.44 | 541.76 |  |
|  | 15:00 | 26.46 | 18.26 | 567.43 |  |
|  | 16:00 | 26.4 | 3.31 | 601.41 |  |
|  | 17:00 | 26.37 | 1.28 | 559.65 |  |
|  | 18:00 | 26.33 | 1.18 | 586.86 |  |
|  | 19:00 | 26.32 | 4.54 | 621.91 |  |
|  | 20:00 | 26.33 | 1.5 | 628.75 |  |
|  | 21:00 | 26.36 | 73 | 619.15 |  |
|  | 22:00 | 26.46 | 10.46 | 659.66 |  |
|  | 23:00 | 26.43 | 1.04 | 657.46 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |