山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-7 | 53.1 | 14.6 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-7 锅炉 | 0:00 | 26.38 | 1.41 | 723.67 |  |
|  | 1:00 | 26.38 | 13.02 | 699.75 |  |
|  | 2:00 | 26.4 | 70.79 | 694.39 |  |
|  | 3:00 | 26.37 | 54.88 | 713.21 |  |
|  | 4:00 | 26.31 | 6.26 | 664.57 |  |
|  | 5:00 | 26.29 | 2.96 | 650.09 |  |
|  | 6:00 | 26.27 | 1.83 | 657.88 |  |
|  | 7:00 | 26.45 | 9.8 | 666.01 |  |
|  | 8:00 | 26.36 | 55.5 | 650.27 |  |
|  | 9:00 | 26.4 | 20.51 | 543.95 |  |
|  | 10:00 | 26.48 | 107.06 | 539.89 |  |
|  | 11:00 | 26.48 | 165.41 | 581.04 |  |
|  | 12:00 | 26.57 | 186.86 | 548.89 |  |
|  | 13:00 | 26.61 | 147.09 | 561.61 |  |
|  | 14:00 | 26.59 | 73.78 | 583.03 |  |
|  | 15:00 | 26.56 | 75.61 | 595.12 |  |
|  | 16:00 | 26.31 | 54.02 | 580.68 |  |
|  | 17:00 | 26.28 | 1.23 | 537.96 |  |
|  | 18:00 | 26.3 | 69 | 592.97 |  |
|  | 19:00 | 26.33 | 3.75 | 597.78 |  |
|  | 20:00 | 26.38 | 71.64 | 604.45 |  |
|  | 21:00 | 26.38 | 2.42 | 572.19 |  |
|  | 22:00 | 26.38 | 1.43 | 613.62 |  |
|  | 23:00 | 26.36 | 6.84 | 657.55 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |