山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-8 | 75 | 19.7 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-8 锅炉 | 0:00 | 26.37 | 1.6 | 584.26 |  |
|  | 1:00 | 26.39 | 1.5 | 469.88 |  |
|  | 2:00 | 26.35 | 72.04 | 528.24 |  |
|  | 3:00 | 26.25 | 73.74 | 532.65 |  |
|  | 4:00 | 26.26 | 85.04 | 547.53 |  |
|  | 5:00 | 26.32 | 104.37 | 577.22 |  |
|  | 6:00 | 26.25 | 104.98 | 562.43 |  |
|  | 7:00 | 26.28 | 120.99 | 579.08 |  |
|  | 8:00 | 26.3 | 94.98 | 580.61 |  |
|  | 9:00 | 26.31 | 11.36 | 586.33 |  |
|  | 10:00 | 26.39 | 1.37 | 616.13 |  |
|  | 11:00 | 26.48 | 26.85 | 658.03 |  |
|  | 12:00 | 26.45 | 69 | 604.38 |  |
|  | 13:00 | 26.42 | 1.26 | 560.38 |  |
|  | 14:00 | 26.4 | 4.41 | 568.43 |  |
|  | 15:00 | 26.37 | 71 | 621.55 |  |
|  | 16:00 | 26.32 | 1.62 | 596.08 |  |
|  | 17:00 | 26.3 | 38.99 | 612.78 |  |
|  | 18:00 | 26.33 | 73.66 | 604.77 |  |
|  | 19:00 | 26.32 | 22.2 | 675.25 |  |
|  | 20:00 | 26.35 | 44.67 | 613.85 |  |
|  | 21:00 | 26.28 | 21.01 | 650.43 |  |
|  | 22:00 | 26.33 | 1.74 | 672.69 |  |
|  | 23:00 | 26.38 | 55.65 | 673.05 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |