山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-10 | 60 | 2.47 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-10 锅炉 | 0:00 | 26.61 | 8.07 | 578.06 |  |
|  | 1:00 | 26.54 | 1.81 | 651.85 |  |
|  | 2:00 | 26.51 | 2.87 | 549.4 |  |
|  | 3:00 | 26.6 | 111.49 | 583.37 |  |
|  | 4:00 | 26.56 | 105.46 | 603.14 |  |
|  | 5:00 | 26.61 | 120.64 | 579.2 |  |
|  | 6:00 | 26.56 | 118.91 | 588.68 |  |
|  | 7:00 | 26.52 | 97.7 | 534.47 |  |
|  | 8:00 | 26.53 | 84.04 | 598.91 |  |
|  | 9:00 | 26.65 | 102.96 | 561.66 |  |
|  | 10:00 | 26.65 | 1.96 | 548.09 |  |
|  | 11:00 | 26.67 | 1.49 | 509.3 |  |
|  | 12:00 | 26.61 | 9.26 | 545.74 |  |
|  | 13:00 | 26.6 | 1.55 | 477.4 |  |
|  | 14:00 | 26.58 | 2.99 | 480.84 |  |
|  | 15:00 | 26.54 | 9.32 | 563.7 |  |
|  | 16:00 | 26.52 | 1.62 | 618.32 |  |
|  | 17:00 | 26.62 | 3.85 | 573.64 |  |
|  | 18:00 | 26.65 | 63.2 | 596.48 |  |
|  | 19:00 | 26.62 | 74.19 | 605.8 |  |
|  | 20:00 | 26.62 | 69.14 | 592.13 |  |
|  | 21:00 | 26.63 | 45.31 | 591.71 |  |
|  | 22:00 | 26.72 | 10.58 | 595.3 |  |
|  | 23:00 | 26.67 | 1.12 | 589.27 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |