山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-17 | 51 | 16.1 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-17 锅炉 | 0:00 |  |  |  |  |
|  | 1:00 |  |  |  |  |
|  | 2:00 |  |  |  |  |
|  | 3:00 |  |  |  |  |
|  | 4:00 |  |  |  |  |
|  | 5:00 |  |  |  |  |
|  | 6:00 |  |  |  |  |
|  | 7:00 |  |  |  |  |
|  | 8:00 |  |  |  |  |
|  | 9:00 |  |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |  |
|  | 11:00 |  |  |  |  |
|  | 12:00 |  |  |  |  |
|  | 13:00 |  |  |  |  |
|  | 14:00 |  |  |  |  |
|  | 15:00 | 23.75 | 15 | 513.65 |  |
|  | 16:00 | 29.77 | 57 | 341.88 |  |
|  | 17:00 | 31.12 | 8.05 | 572.65 |  |
|  | 18:00 | 31.38 | 2.76 | 663.25 |  |
|  | 19:00 | 31.32 | 3.73 | 629.66 |  |
|  | 20:00 | 29.52 | 57.58 | 523.97 |  |
|  | 21:00 | 27.89 | 3.7 | 596.99 |  |
|  | 22:00 | 27.93 | 3.8 | 793.33 |  |
|  | 23:00 | 27.89 | 140.43 | 604.77 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |