山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-18 | 120 | 9.695 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-18 锅炉 | 0:00 | 27.9 | 100.75 | 752.33 |  |
|  | 1:00 | 27.9 | 39.45 | 760.21 |  |
|  | 2:00 | 27.98 | 12.75 | 655.83 |  |
|  | 3:00 | 28.02 | 1.96 | 697.51 |  |
|  | 4:00 | 28.06 | 4.21 | 848.55 |  |
|  | 5:00 | 28 | 126.18 | 700.07 |  |
|  | 6:00 | 28.1 | 97.17 | 1385.93 |  |
|  | 7:00 | 28.09 | 51.5 | 1567.41 |  |
|  | 8:00 | 27.98 | 2.14 | 1144.36 |  |
|  | 9:00 | 27.95 | 1.71 | 1066.34 |  |
|  | 10:00 | 27.94 | 1.65 | 1315.08 |  |
|  | 11:00 | 28.08 | 3.43 | 390.47 |  |
|  | 12:00 | 28.17 | 2.46 | 22.18 |  |
|  | 13:00 | 28.13 | 1.94 | 02 |  |
|  | 14:00 | 28.18 | 50.89 | 577.28 |  |
|  | 15:00 | 28.26 | 1.2 | 830.39 |  |
|  | 16:00 | 28.24 | 1.24 | 1089.29 |  |
|  | 17:00 | 28.25 | 2.27 | 666.65 |  |
|  | 18:00 | 28.18 | 1.41 | 369.52 |  |
|  | 19:00 | 28.16 | 1.49 | 877.03 |  |
|  | 20:00 | 28.21 | 19.51 | 641.82 |  |
|  | 21:00 | 28.24 | 1.77 | 354.84 |  |
|  | 22:00 | 28.12 | 2.05 | 251.14 |  |
|  | 23:00 | 28.11 | 1.55 | 384.81 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |