山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-23 | 72 | 19 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-23 锅炉 | 0:00 | 26.9 | 403.11 | 684.91 |  |
|  | 1:00 | 26.94 | 368.74 | 632.34 |  |
|  | 2:00 | 26.96 | 276.33 | 675.52 |  |
|  | 3:00 | 26.87 | 210.84 | 679.85 |  |
|  | 4:00 | 26.89 | 429.56 | 631.89 |  |
|  | 5:00 | 26.94 | 436.91 | 694.08 |  |
|  | 6:00 | 26.65 | 381.45 | 709.49 |  |
|  | 7:00 | 26.89 | 355.22 | 698.18 |  |
|  | 8:00 | 26.95 | 381.34 | 703.13 |  |
|  | 9:00 | 27.02 | 376.42 | 740.71 |  |
|  | 10:00 | 26.89 | 310.26 | 674.21 |  |
|  | 11:00 | 26.86 | 322.38 | 633.48 |  |
|  | 12:00 | 26.92 | 292.73 | 768.59 |  |
|  | 13:00 | 26.97 | 297.48 | 769.76 |  |
|  | 14:00 | 26.85 | 303.82 | 757.62 |  |
|  | 15:00 | 26.86 | 325.45 | 719.79 |  |
|  | 16:00 | 26.88 | 245.67 | 671.75 |  |
|  | 17:00 | 26.83 | 160.15 | 721.35 |  |
|  | 18:00 | 26.81 | 229.67 | 815.44 |  |
|  | 19:00 | 26.86 | 200.64 | 680.36 |  |
|  | 20:00 | 26.91 | 159.89 | 663.57 |  |
|  | 21:00 | 27.05 | 179.04 | 584.62 |  |
|  | 22:00 | 26.92 | 154.74 | 644.22 |  |
|  | 23:00 | 27.01 | 140.62 | 1918.26 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |