山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-24 | 55 | 16.4 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-24 锅炉 | 0:00 | 27.05 | 202.25 | 510.18 |  |
|  | 1:00 | 27.06 | 232.15 | 204.27 |  |
|  | 2:00 | 27.02 | 267.57 | 632.18 |  |
|  | 3:00 | 26.95 | 265.87 | 666.67 |  |
|  | 4:00 | 26.94 | 226.65 | 705.84 |  |
|  | 5:00 | 26.99 | 282.02 | 683.11 |  |
|  | 6:00 | 26.98 | 274.28 | 638.21 |  |
|  | 7:00 | 27.04 | 285.2 | 532.94 |  |
|  | 8:00 | 27.03 | 285.44 | 669.7 |  |
|  | 9:00 |  |  |  |  |
|  | 10:00 |  |  |  |  |
|  | 11:00 |  |  |  |  |
|  | 12:00 |  |  |  |  |
|  | 13:00 |  |  |  |  |
|  | 14:00 |  |  |  |  |
|  | 15:00 |  |  |  |  |
|  | 16:00 |  |  |  |  |
|  | 17:00 |  |  |  |  |
|  | 18:00 |  |  |  |  |
|  | 19:00 |  |  |  |  |
|  | 20:00 |  |  |  |  |
|  | 21:00 |  |  |  |  |
|  | 22:00 |  |  |  |  |
|  | 23:00 |  |  |  |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 | 24日由于电脑死机，9时以后数据无法正常上传，随后通知运营商维护，于25日，10时电脑恢复正常，数据正常上传。 |  |  |  |  |