山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-25 | 67 | 19.9 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-25 锅炉 | 0:00 |  |  |  |  |
|  | 1:00 |  |  |  |  |
|  | 2:00 |  |  |  |  |
|  | 3:00 |  |  |  |  |
|  | 4:00 |  |  |  |  |
|  | 5:00 |  |  |  |  |
|  | 6:00 |  |  |  |  |
|  | 7:00 |  |  |  |  |
|  | 8:00 |  |  |  |  |
|  | 9:00 | 12.19 | 1.21 | 929.54 |  |
|  | 10:00 | 27.19 | 3.52 | 586.99 |  |
|  | 11:00 | 27.48 | 16.75 | 21.17 |  |
|  | 12:00 | 27.51 | 40.04 | 141.97 |  |
|  | 13:00 | 27.37 | 135.74 | 413.54 |  |
|  | 14:00 | 27.49 | 106.56 | 1004.46 |  |
|  | 15:00 | 27.39 | 21.93 | 1111.65 |  |
|  | 16:00 | 27.52 | 112.87 | 1639.77 |  |
|  | 17:00 | 27.46 | 98.48 | 2749.85 |  |
|  | 18:00 | 27.44 | 101.06 | 2787.91 |  |
|  | 19:00 | 27.42 | 95.04 | 2627.22 |  |
|  | 20:00 | 27.31 | 3.24 | 1038.87 |  |
|  | 21:00 | 27.35 | 2.09 | 152.14 |  |
|  | 22:00 | 27.37 | 4.08 | 2010.35 |  |
|  | 23:00 | 27.37 | 7.79 | 2556.35 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 | 24日由于电脑死机，9时以后数据无法正常上传，随后通知运营商维护，于25日，10时电脑恢复正常，数据正常上传。 |  |  |  |  |