山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-26 | 116 | 15.1 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-26 锅炉 | 0:00 | 27.23 | 2.41 | 1468.21 |  |
|  | 1:00 | 27.14 | 9.31 | 1909.52 |  |
|  | 2:00 | 27.03 | 31.22 | 1007.76 |  |
|  | 3:00 | 26.99 | 9.99 | 26.9 |  |
|  | 4:00 | 27.14 | 179.18 | 601.58 |  |
|  | 5:00 | 27.17 | 197.98 | 691.23 |  |
|  | 6:00 | 27.17 | 189.65 | 761.75 |  |
|  | 7:00 | 27.05 | 157.7 | 683.65 |  |
|  | 8:00 | 27.21 | 179.09 | 705.87 |  |
|  | 9:00 | 27.09 | 183.77 | 634.27 |  |
|  | 10:00 | 27.01 | 129.54 | 675.05 |  |
|  | 11:00 | 26.94 | 1.9 | 709.15 |  |
|  | 12:00 | 26.92 | 1.8 | 701.83 |  |
|  | 13:00 | 27.09 | 4.4 | 759.26 |  |
|  | 14:00 | 27.02 | 2.08 | 755.01 |  |
|  | 15:00 | 27.13 | 4.59 | 726.55 |  |
|  | 16:00 | 27.04 | 117.22 | 746.87 |  |
|  | 17:00 | 26.99 | 129.56 | 733.78 |  |
|  | 18:00 | 26.93 | 121.03 | 697.72 |  |
|  | 19:00 | 27 | 148.08 | 728.94 |  |
|  | 20:00 | 27.03 | 169.85 | 751.66 |  |
|  | 21:00 | 27.03 | 173.76 | 727 |  |
|  | 22:00 | 27.2 | 243.65 | 608.59 |  |
|  | 23:00 | 27.2 | 191.73 | 558.94 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |