山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-27 | 80 | 17.3 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-27 锅炉 | 0:00 | 27.23 | 187.36 | 573.82 |  |
|  | 1:00 | 27.24 | 175.3 | 601.74 |  |
|  | 2:00 | 27.29 | 212.81 | 550.64 |  |
|  | 3:00 | 27.35 | 186.94 | 581.92 |  |
|  | 4:00 | 27.36 | 207.23 | 562.27 |  |
|  | 5:00 | 27.39 | 143.52 | 539.09 |  |
|  | 6:00 | 27.23 | 6.65 | 584.63 |  |
|  | 7:00 | 27.3 | 98.81 | 520.64 |  |
|  | 8:00 | 27.31 | 228.18 | 576.71 |  |
|  | 9:00 | 27.21 | 80.03 | 680.62 |  |
|  | 10:00 | 27.15 | 42.34 | 640.02 |  |
|  | 11:00 | 27.23 | 120.24 | 592.57 |  |
|  | 12:00 | 27.3 | 194.13 | 632.13 |  |
|  | 13:00 | 27.26 | 226.68 | 541.77 |  |
|  | 14:00 | 27.37 | 268.26 | 528.46 |  |
|  | 15:00 | 27.35 | 114.05 | 552.09 |  |
|  | 16:00 | 27.26 | 63.01 | 557.59 |  |
|  | 17:00 | 27.39 | 141.19 | 589.93 |  |
|  | 18:00 | 27.31 | 212.05 | 527.48 |  |
|  | 19:00 | 27.4 | 256.05 | 514.85 |  |
|  | 20:00 | 27.42 | 257.2 | 522.59 |  |
|  | 21:00 | 27.29 | 270.95 | 549.56 |  |
|  | 22:00 | 27.23 | 242.81 | 635.52 |  |
|  | 23:00 | 27.23 | 216.19 | 597.56 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |