山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-29 | 37 | 12.165 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-29 锅炉 | 0:00 | 27.14 | 166.01 | 639.93 |  |
|  | 1:00 | 27.12 | 179.39 | 646.07 |  |
|  | 2:00 | 27.09 | 215.73 | 590.26 |  |
|  | 3:00 | 27.11 | 180.63 | 722.95 |  |
|  | 4:00 | 27.05 | 155.35 | 611.6 |  |
|  | 5:00 | 27.12 | 190.13 | 645.41 |  |
|  | 6:00 | 27.07 | 180.44 | 644.23 |  |
|  | 7:00 | 27.07 | 135.17 | 650.35 |  |
|  | 8:00 | 27.06 | 173.67 | 586.45 |  |
|  | 9:00 | 27.16 | 266.7 | 624.09 |  |
|  | 10:00 | 27.07 | 282.41 | 619.67 |  |
|  | 11:00 | 27.06 | 290.5 | 579.6 |  |
|  | 12:00 | 27.04 | 290.64 | 542.17 |  |
|  | 13:00 | 27.12 | 333.53 | 573.13 |  |
|  | 14:00 | 27.1 | 164.31 | 576.43 |  |
|  | 15:00 | 27.13 | 261.8 | 608.56 |  |
|  | 16:00 | 27.15 | 290.03 | 615.18 |  |
|  | 17:00 | 27.15 | 276.35 | 595.64 |  |
|  | 18:00 | 27.16 | 288.44 | 595.25 |  |
|  | 19:00 | 27.18 | 287.57 | 581.8 |  |
|  | 20:00 | 27.18 | 301.86 | 594.28 |  |
|  | 21:00 | 27.32 | 330.77 | 559.69 |  |
|  | 22:00 | 27.27 | 297.66 | 581.45 |  |
|  | 23:00 | 27.3 | 229.07 | 608.5 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |