山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-4-30 | 34 | 6.59 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-4-30 锅炉 | 0:00 | 27.29 | 300.2 | 623.47 |  |
|  | 1:00 | 27.28 | 245.82 | 612.46 |  |
|  | 2:00 | 27.33 | 247.64 | 669.83 |  |
|  | 3:00 | 27.26 | 221.36 | 603.79 |  |
|  | 4:00 | 27.32 | 236.06 | 625.32 |  |
|  | 5:00 | 27.36 | 242.61 | 637.96 |  |
|  | 6:00 | 27.29 | 132.96 | 655.55 |  |
|  | 7:00 | 27.27 | 9.65 | 642.47 |  |
|  | 8:00 | 27.28 | 24.64 | 645.22 |  |
|  | 9:00 | 27.26 | 173.71 | 627.69 |  |
|  | 10:00 | 27.27 | 214.17 | 646.48 |  |
|  | 11:00 | 27.22 | 247.49 | 653.18 |  |
|  | 12:00 | 27.22 | 252.09 | 620.28 |  |
|  | 13:00 | 27.23 | 256.76 | 646.19 |  |
|  | 14:00 | 27.23 | 279.57 | 634.42 |  |
|  | 15:00 | 27.29 | 304.47 | 651.66 |  |
|  | 16:00 | 27.3 | 221.03 | 642.43 |  |
|  | 17:00 | 27.32 | 241.6 | 693.56 |  |
|  | 18:00 | 27.41 | 228.22 | 684.41 |  |
|  | 19:00 | 27.35 | 205.22 | 737.29 |  |
|  | 20:00 | 27.38 | 325.33 | 734.69 |  |
|  | 21:00 | 27.45 | 352.58 | 733.63 |  |
|  | 22:00 | 27.41 | 276.01 | 723.66 |  |
|  | 23:00 | 27.41 | 260.92 | 743.95 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |