山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-1 | 44 | 6.005 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-1 锅炉 | 0:00 | 27.49 | 260.97 | 640.66 |  |
|  | 1:00 | 27.47 | 228.23 | 684.06 |  |
|  | 2:00 | 27.45 | 214.26 | 704.57 |  |
|  | 3:00 | 27.44 | 185.98 | 580.76 |  |
|  | 4:00 | 27.44 | 225.23 | 599.94 |  |
|  | 5:00 | 27.44 | 212.82 | 611.76 |  |
|  | 6:00 | 27.44 | 197.41 | 714.74 |  |
|  | 7:00 | 27.41 | 337.64 | 733.57 |  |
|  | 8:00 | 27.47 | 371.97 | 769.56 |  |
|  | 9:00 | 27.42 | 265.14 | 725.93 |  |
|  | 10:00 | 27.36 | 227.95 | 733.24 |  |
|  | 11:00 | 27.31 | 216.44 | 809.93 |  |
|  | 12:00 | 27.3 | 219.15 | 683.77 |  |
|  | 13:00 | 27.29 | 210.61 | 665.76 |  |
|  | 14:00 | 27.31 | 229.22 | 732.45 |  |
|  | 15:00 | 27.36 | 204.51 | 634.48 |  |
|  | 16:00 | 27.42 | 139.22 | 445.31 |  |
|  | 17:00 | 27.52 | 248.94 | 964.97 |  |
|  | 18:00 | 27.71 | 203.33 | 3354.9 |  |
|  | 19:00 | 27.76 | 233.27 | 2084.06 |  |
|  | 20:00 | 27.79 | 315.48 | 273.53 |  |
|  | 21:00 | 27.83 | 338.86 | 837.64 |  |
|  | 22:00 | 27.76 | 260.78 | 130.93 |  |
|  | 23:00 | 27.66 | 264.16 | 176.17 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |