山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-5 | 99.45 | 16.14 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-5 锅炉 | 0:00 | 27.29 | 293.42 | 681.64 |  |
|  | 1:00 | 27.32 | 282.02 | 730.96 |  |
|  | 2:00 | 27.31 | 288.29 | 689.16 |  |
|  | 3:00 | 27.25 | 244.52 | 650.29 |  |
|  | 4:00 | 27.28 | 237.89 | 684.83 |  |
|  | 5:00 | 27.2 | 151.95 | 682.94 |  |
|  | 6:00 | 31.81 | 291.5 | 732.31 |  |
|  | 7:00 | 32.88 | 293.12 | 728.27 |  |
|  | 8:00 | 33.13 | 292.55 | 672.31 |  |
|  | 9:00 | 33.29 | 332.34 | 712.49 |  |
|  | 10:00 | 33.35 | 352.44 | 721.48 |  |
|  | 11:00 | 33.35 | 360.96 | 764.08 |  |
|  | 12:00 | 33.33 | 334.8 | 742.41 |  |
|  | 13:00 | 33.43 | 303.42 | 694.29 |  |
|  | 14:00 | 33.39 | 318.78 | 627.52 |  |
|  | 15:00 | 33.21 | 391.96 | 714.16 |  |
|  | 16:00 | 33.22 | 390.38 | 720.11 |  |
|  | 17:00 | 33.18 | 364.96 | 665.82 |  |
|  | 18:00 | 33.23 | 419.7 | 692.89 |  |
|  | 19:00 | 33.22 | 448.78 | 689.68 |  |
|  | 20:00 | 33.28 | 452.85 | 713.53 |  |
|  | 21:00 | 33.28 | 466.72 | 735.97 |  |
|  | 22:00 | 33.28 | 514.28 | 721.35 |  |
|  | 23:00 | 33.35 | 508.61 | 725.67 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |