山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-6 | 49 | 11.1 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-6 锅炉 | 0:00 | 33.38 | 496.82 | 724.29 |  |
|  | 1:00 | 33.38 | 486.66 | 746.81 |  |
|  | 2:00 | 33.43 | 435.27 | 685.17 |  |
|  | 3:00 | 33.45 | 431.13 | 720 |  |
|  | 4:00 | 33.45 | 437.17 | 745.44 |  |
|  | 5:00 | 31.9 | 325.69 | 739.48 |  |
|  | 6:00 | 27.64 | 156.21 | 766.86 |  |
|  | 7:00 | 27.37 | 193.01 | 758.68 |  |
|  | 8:00 | 27.38 | 323.84 | 678.53 |  |
|  | 9:00 | 27.44 | 295.72 | 701.13 |  |
|  | 10:00 | 27.4 | 314.86 | 704.51 |  |
|  | 11:00 | 27.33 | 346.08 | 704.07 |  |
|  | 12:00 | 27.28 | 373.39 | 660.46 |  |
|  | 13:00 | 27.35 | 372.88 | 661.29 |  |
|  | 14:00 | 27.29 | 320.87 | 574 |  |
|  | 15:00 | 27.25 | 414.35 | 669.12 |  |
|  | 16:00 | 27.25 | 435.1 | 629.17 |  |
|  | 17:00 | 27.37 | 377.86 | 676.71 |  |
|  | 18:00 | 27.33 | 239.64 | 715.97 |  |
|  | 19:00 | 27.37 | 263.2 | 698.27 |  |
|  | 20:00 | 27.38 | 318.21 | 713.95 |  |
|  | 21:00 | 27.32 | 282.32 | 676.96 |  |
|  | 22:00 | 27.38 | 283.41 | 656.5 |  |
|  | 23:00 | 27.32 | 336.74 | 705.09 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |