山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-7 | 56 | 11.525 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-7 锅炉 | 0:00 | 27.26 | 170.87 | 736.72 |  |
|  | 1:00 | 27.4 | 322.56 | 746.1 |  |
|  | 2:00 | 27.4 | 385.83 | 726.26 |  |
|  | 3:00 | 27.47 | 380.2 | 689.71 |  |
|  | 4:00 | 27.41 | 417.59 | 710.91 |  |
|  | 5:00 | 27.41 | 333.31 | 717.19 |  |
|  | 6:00 | 27.41 | 200.06 | 722.23 |  |
|  | 7:00 | 27.3 | 345.21 | 773.81 |  |
|  | 8:00 | 27.32 | 466.89 | 718.91 |  |
|  | 9:00 | 27.25 | 355.68 | 699.65 |  |
|  | 10:00 | 27.18 | 431.39 | 696.11 |  |
|  | 11:00 | 27.2 | 450.58 | 718.05 |  |
|  | 12:00 | 27.24 | 375.56 | 687.33 |  |
|  | 13:00 | 27.3 | 286.21 | 660.74 |  |
|  | 14:00 | 27.24 | 246.23 | 647.76 |  |
|  | 15:00 | 27.21 | 225.81 | 585.84 |  |
|  | 16:00 | 27.2 | 249.53 | 701.68 |  |
|  | 17:00 | 27.24 | 217.21 | 693.02 |  |
|  | 18:00 | 27.2 | 222.31 | 687.8 |  |
|  | 19:00 | 27.18 | 258.74 | 689.09 |  |
|  | 20:00 | 27.24 | 431.02 | 682.97 |  |
|  | 21:00 | 27.3 | 316.77 | 641.04 |  |
|  | 22:00 | 27.27 | 241.62 | 702.16 |  |
|  | 23:00 | 27.26 | 209.08 | 671.66 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |