山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-8 | 50 | 12.215 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-8 锅炉 | 0:00 | 27.22 | 246.73 | 642.63 |  |
|  | 1:00 | 27.26 | 320.29 | 704.49 |  |
|  | 2:00 | 27.25 | 365.57 | 676.46 |  |
|  | 3:00 | 27.25 | 345.99 | 613.25 |  |
|  | 4:00 | 27.25 | 257.8 | 676.9 |  |
|  | 5:00 | 27.28 | 188.74 | 689.95 |  |
|  | 6:00 | 27.24 | 223.81 | 659.35 |  |
|  | 7:00 | 27.26 | 274.37 | 666.84 |  |
|  | 8:00 | 27.23 | 282.06 | 691.38 |  |
|  | 9:00 | 27.26 | 320.12 | 700.01 |  |
|  | 10:00 | 27.28 | 300.78 | 708.76 |  |
|  | 11:00 | 27.25 | 305.9 | 700.99 |  |
|  | 12:00 | 27.3 | 286.85 | 701.55 |  |
|  | 13:00 | 27.32 | 285.24 | 702.96 |  |
|  | 14:00 | 27.35 | 332.86 | 701.42 |  |
|  | 15:00 | 27.36 | 476.36 | 726.21 |  |
|  | 16:00 | 27.35 | 370.69 | 663.44 |  |
|  | 17:00 | 27.35 | 337.4 | 670.66 |  |
|  | 18:00 | 27.37 | 358.45 | 671.6 |  |
|  | 19:00 | 27.4 | 317.72 | 674.55 |  |
|  | 20:00 | 27.46 | 179.04 | 649.77 |  |
|  | 21:00 | 27.43 | 142.96 | 705.52 |  |
|  | 22:00 | 27.39 | 270.02 | 669.67 |  |
|  | 23:00 | 27.42 | 354.46 | 709.93 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |