山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-10 | 58 | 18.35 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-10 锅炉 | 0:00 | 27.62 | 258.94 | 718.89 |  |
|  | 1:00 | 27.6 | 245.8 | 591.58 |  |
|  | 2:00 | 27.58 | 289.45 | 648.75 |  |
|  | 3:00 | 27.48 | 259.5 | 675.61 |  |
|  | 4:00 | 27.47 | 245.49 | 628.76 |  |
|  | 5:00 | 27.43 | 225.29 | 675.49 |  |
|  | 6:00 | 27.43 | 257.43 | 701.35 |  |
|  | 7:00 | 27.35 | 253.34 | 718.07 |  |
|  | 8:00 | 27.34 | 252.48 | 717.93 |  |
|  | 9:00 | 27.34 | 314.65 | 684.31 |  |
|  | 10:00 | 27.38 | 282.45 | 729.53 |  |
|  | 11:00 | 27.45 | 246.6 | 679.81 |  |
|  | 12:00 | 27.45 | 287.06 | 709.36 |  |
|  | 13:00 | 27.38 | 176.39 | 684.68 |  |
|  | 14:00 | 27.38 | 292.71 | 681.26 |  |
|  | 15:00 | 27.34 | 249.25 | 720.75 |  |
|  | 16:00 | 27.27 | —— | 356.83 |  |
|  | 17:00 | 27.23 | 185.58 | 557.47 |  |
|  | 18:00 | 27.23 | 153.37 | 551.96 |  |
|  | 19:00 | 27.34 | 132.86 | 517.71 |  |
|  | 20:00 | 27.39 | 205.42 | 540.36 |  |
|  | 21:00 | 27.33 | 188.46 | 527.89 |  |
|  | 22:00 | 27.3 | 197.06 | 525.95 |  |
|  | 23:00 | 27.35 | 206.88 | 523.21 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 | 本天16:00时运营商正在更换分析仪和进行维护调整标样，故未正常上传SO2数据。 |  |  |  |  |