山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-11 | 27 | 10.13 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-11 锅炉 | 0:00 | 27.3 | 277.36 | 560.96 |  |
|  | 1:00 | 27.31 | 252.28 | 542.9 |  |
|  | 2:00 | 27.33 | 218.01 | 532.42 |  |
|  | 3:00 | 27.31 | 186.07 | 539.44 |  |
|  | 4:00 | 27.34 | 141.6 | 506.57 |  |
|  | 5:00 | 27.33 | 186.72 | 531.89 |  |
|  | 6:00 | 27.35 | 197.08 | 497.86 |  |
|  | 7:00 | 27.38 | 229.33 | 509.11 |  |
|  | 8:00 | 27.3 | 128.6 | 495.38 |  |
|  | 9:00 | 27.33 | 137.72 | 517.51 |  |
|  | 10:00 | 27.37 | 159.78 | 520.33 |  |
|  | 11:00 | 27.32 | 156.96 | 500.47 |  |
|  | 12:00 | 27.33 | 169.33 | 550.99 |  |
|  | 13:00 | 27.35 | 166.4 | 513.91 |  |
|  | 14:00 | 27.36 | 199.44 | 543.68 |  |
|  | 15:00 | 27.32 | 185.11 | 483.27 |  |
|  | 16:00 | 27.34 | 178.28 | 524.22 |  |
|  | 17:00 | 27.37 | 82.85 | 554.34 |  |
|  | 18:00 | 27.35 | 113.02 | 565.48 |  |
|  | 19:00 | 27.44 | 194.85 | 562.98 |  |
|  | 20:00 | 27.42 | 91.76 | 572.71 |  |
|  | 21:00 | 27.46 | 66.12 | 524 |  |
|  | 22:00 | 27.41 | 77.81 | 564.3 |  |
|  | 23:00 | 27.43 | 163.39 | 511.35 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |