山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-12 | 43 | 10.9 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-12 锅炉 | 0:00 | 27.48 | 222.3 | 564.91 |  |
|  | 1:00 | 27.48 | 209.85 | 542.5 |  |
|  | 2:00 | 27.49 | 235.44 | 589.72 |  |
|  | 3:00 | 27.45 | 230.15 | 540.02 |  |
|  | 4:00 | 27.48 | 241.46 | 563.06 |  |
|  | 5:00 | 27.51 | 232.37 | 569.23 |  |
|  | 6:00 | 27.5 | 252.18 | 578.88 |  |
|  | 7:00 | 27.5 | 145.11 | 487.93 |  |
|  | 8:00 | 27.57 | 160.51 | 568.97 |  |
|  | 9:00 | 27.57 | 112.76 | 560.76 |  |
|  | 10:00 | 27.56 | 165.32 | 586.44 |  |
|  | 11:00 | 27.47 | 72.5 | 528.65 |  |
|  | 12:00 | 27.43 | 101.63 | 567.37 |  |
|  | 13:00 | 27.51 | 162.36 | 535 |  |
|  | 14:00 | 27.47 | 171.99 | 546.86 |  |
|  | 15:00 | 27.32 | 86.29 | 528.34 |  |
|  | 16:00 | 27.36 | 73.4 | 499.06 |  |
|  | 17:00 | 27.26 | 117.25 | 371.31 |  |
|  | 18:00 | 27.21 | 156.61 | 526.22 |  |
|  | 19:00 | 27.33 | 128.26 | 525.72 |  |
|  | 20:00 | 27.36 | 88.57 | 526.07 |  |
|  | 21:00 | 27.41 | 99.51 | 513 |  |
|  | 22:00 | 27.37 | 142.35 | 550.69 |  |
|  | 23:00 | 27.41 | 148.92 | 514.28 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |