山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-13 | 43 | 6.325 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-13 锅炉 | 0:00 | 27.45 | 175.51 | 536.85 |  |
|  | 1:00 | 27.52 | 169.59 | 502.42 |  |
|  | 2:00 | 27.53 | 239.73 | 526.44 |  |
|  | 3:00 | 27.54 | 234.36 | 549.15 |  |
|  | 4:00 | 27.55 | 246.94 | 555.13 |  |
|  | 5:00 | 27.57 | 196.68 | 516.54 |  |
|  | 6:00 | 27.49 | 207.99 | 541.05 |  |
|  | 7:00 | 27.49 | 211.76 | 530.36 |  |
|  | 8:00 | 27.5 | 152.87 | 506.35 |  |
|  | 9:00 | 27.51 | 92.79 | 506.6 |  |
|  | 10:00 | 27.52 | 100.85 | 505.72 |  |
|  | 11:00 | 27.53 | 192.74 | 484.03 |  |
|  | 12:00 | 27.54 | 253.3 | 486.7 |  |
|  | 13:00 | 27.55 | 230.93 | 449.64 |  |
|  | 14:00 | 27.54 | 85.74 | 496.59 |  |
|  | 15:00 | 27.56 | 90.83 | 518.3 |  |
|  | 16:00 | 27.53 | 164.19 | 479.21 |  |
|  | 17:00 | 27.5 | 191.34 | 516.97 |  |
|  | 18:00 | 27.45 | 121.03 | 475.42 |  |
|  | 19:00 | 27.46 | 150.2 | 464.31 |  |
|  | 20:00 | 27.45 | 233.76 | 506.67 |  |
|  | 21:00 | 27.52 | 226.66 | 508.65 |  |
|  | 22:00 | 27.45 | 213.75 | 529.01 |  |
|  | 23:00 | 27.47 | 224.82 | 531.12 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |