山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-14 | 41.2 | 6.64 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-14 锅炉 | 0:00 | 27.46 | 112.81 | 585.23 |  |
|  | 1:00 | 27.42 | 162.18 | 530.41 |  |
|  | 2:00 | 27.5 | 259.24 | 535.88 |  |
|  | 3:00 | 27.43 | 246.93 | 576.92 |  |
|  | 4:00 | 27.4 | 200.91 | 557.21 |  |
|  | 5:00 | 27.41 | 224.98 | 513.24 |  |
|  | 6:00 | 27.4 | 326.83 | 583.68 |  |
|  | 7:00 | 27.38 | 218.24 | 574.03 |  |
|  | 8:00 | 27.36 | 38.37 | 564.16 |  |
|  | 9:00 | 27.38 | 81.94 | 562.78 |  |
|  | 10:00 | 27.34 | 131.85 | 575.21 |  |
|  | 11:00 | 27.32 | 138.43 | 578.43 |  |
|  | 12:00 | 27.28 | 113.14 | 552.91 |  |
|  | 13:00 | 27.34 | 142.36 | 582.01 |  |
|  | 14:00 | 27.68 | 134.51 | 539.88 |  |
|  | 15:00 | 27.27 | 63.64 | 550.49 |  |
|  | 16:00 | 27.24 | 134.96 | 574.1 |  |
|  | 17:00 | 27.26 | 181.93 | 618.83 |  |
|  | 18:00 | 27.26 | 129.8 | 540.83 |  |
|  | 19:00 | 27.31 | 153 | 588.88 |  |
|  | 20:00 | 27.33 | 159.28 | 542.16 |  |
|  | 21:00 | 27.37 | 78.78 | 585.99 |  |
|  | 22:00 | 27.47 | 129.7 | 536.34 |  |
|  | 23:00 | 27.48 | 91.22 | 588.89 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |