山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-16 | 57.45 | 17.35 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-16 锅炉 | 0:00 | 27.49 | 196.79 | 525.75 |  |
|  | 1:00 | 27.55 | 138.59 | 550.44 |  |
|  | 2:00 | 27.56 | 146.69 | 525.44 |  |
|  | 3:00 | 27.51 | 118.46 | 555.18 |  |
|  | 4:00 | 27.54 | 91.57 | 541.4 |  |
|  | 5:00 | 27.53 | 112.07 | 547.13 |  |
|  | 6:00 | 27.37 | 114.35 | 527.96 |  |
|  | 7:00 | 27.44 | 181.1 | 572.13 |  |
|  | 8:00 | 27.41 | 49.28 | 555.05 |  |
|  | 9:00 | 27.42 | 8.44 | 564.69 |  |
|  | 10:00 | 27.42 | 7.54 | 508.08 |  |
|  | 11:00 | 27.42 | 3.96 | 534.54 |  |
|  | 12:00 | 27.35 | 79.25 | 506.06 |  |
|  | 13:00 | 27.34 | 290.08 | 545.11 |  |
|  | 14:00 | 27.33 | 183.15 | 497.04 |  |
|  | 15:00 | 27.37 | 202.18 | 530 |  |
|  | 16:00 | 27.35 | 206.13 | 535.29 |  |
|  | 17:00 | 27.34 | 224.27 | 549.86 |  |
|  | 18:00 | 27.46 | 237.99 | 493.38 |  |
|  | 19:00 | 27.49 | 272.56 | 536 |  |
|  | 20:00 | 27.46 | 124.6 | 495.95 |  |
|  | 21:00 | 27.43 | 129.25 | 552.44 |  |
|  | 22:00 | 27.47 | 149.65 | 514.05 |  |
|  | 23:00 | 27.49 | 99.78 | 543.97 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |