山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-18 | 49 | 21.05 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-18 锅炉 | 0:00 | 27.62 | 189.32 | 524.75 |  |
|  | 1:00 | 27.58 | 269.86 | 551.6 |  |
|  | 2:00 | 27.56 | 296.97 | 538.36 |  |
|  | 3:00 | 27.65 | 275.06 | 524 |  |
|  | 4:00 | 27.61 | 168.28 | 542.95 |  |
|  | 5:00 | 27.57 | 129.56 | 536.21 |  |
|  | 6:00 | 27.68 | 129.66 | 541.86 |  |
|  | 7:00 | 27.73 | 174.19 | 540.47 |  |
|  | 8:00 | 27.96 | 233.87 | 553.05 |  |
|  | 9:00 | 27.94 | 156.23 | 556.9 |  |
|  | 10:00 | 29.55 | 231.58 | 534.89 |  |
|  | 11:00 | 33.24 | 301.12 | 546.95 |  |
|  | 12:00 | 33.55 | 315.46 | 541.1 |  |
|  | 13:00 | 33.68 | 321.52 | 561.77 |  |
|  | 14:00 | 33.68 | 341.46 | 525.22 |  |
|  | 15:00 | 33.75 | 328.9 | 508.77 |  |
|  | 16:00 | 33.73 | 342.61 | 502.46 |  |
|  | 17:00 | 33.6 | 337.33 | 522.35 |  |
|  | 18:00 | 33.7 | 331.95 | 522.49 |  |
|  | 19:00 | 32.15 | 320.9 | 549.06 |  |
|  | 20:00 | 26.01 | 310.63 | 567.33 |  |
|  | 21:00 | 27.7 | 380.15 | 559.48 |  |
|  | 22:00 | 27.71 | 349.09 | 556.91 |  |
|  | 23:00 | 27.71 | 376.11 | 540.7 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |