山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-19 | 85 | 19.05 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-19 锅炉 | 0:00 | 27.64 | 205.81 | 526.51 |  |
|  | 1:00 | 27.61 | 273.46 | 555.35 |  |
|  | 2:00 | 27.62 | 316.87 | 535.27 |  |
|  | 3:00 | 27.64 | 338.95 | 528.63 |  |
|  | 4:00 | 27.66 | 335.5 | 543.41 |  |
|  | 5:00 | 27.67 | 309.99 | 547.22 |  |
|  | 6:00 | 27.63 | 371.45 | 525.83 |  |
|  | 7:00 | 27.6 | 204.4 | 528.35 |  |
|  | 8:00 | 27.59 | 165.3 | 533.09 |  |
|  | 9:00 | 27.63 | 178.4 | 563 |  |
|  | 10:00 | 27.63 | 270.55 | 572.6 |  |
|  | 11:00 | 27.61 | 212.25 | 555.28 |  |
|  | 12:00 | 27.57 | 189.16 | 556.55 |  |
|  | 13:00 | 27.58 | 303.87 | 548.25 |  |
|  | 14:00 | 27.63 | 361.41 | 519.28 |  |
|  | 15:00 | 27.62 | 345.77 | 523.66 |  |
|  | 16:00 | 27.61 | 168.29 | 537.94 |  |
|  | 17:00 | 27.59 | 170.22 | 543.44 |  |
|  | 18:00 | 27.54 | 335.09 | 555.11 |  |
|  | 19:00 | 27.53 | 342.22 | 555.85 |  |
|  | 20:00 | 27.54 | 302.7 | 563.19 |  |
|  | 21:00 | 27.56 | 157.16 | 557.43 |  |
|  | 22:00 | 27.59 | 247.44 | 553.82 |  |
|  | 23:00 | 27.57 | 303.47 | 538.12 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |