山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-20 | 40 | 19.7 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-20 锅炉 | 0:00 | 27.62 | 288.85 | 544.88 |  |
|  | 1:00 | 27.64 | 313.95 | 555.37 |  |
|  | 2:00 | 27.66 | 321.01 | 547.25 |  |
|  | 3:00 | 27.65 | 321.61 | 552.24 |  |
|  | 4:00 | 27.71 | 283.13 | 524.44 |  |
|  | 5:00 | 27.73 | 284.1 | 521.51 |  |
|  | 6:00 | 27.85 | 240.7 | 513.35 |  |
|  | 7:00 | 27.89 | 312.24 | 542.01 |  |
|  | 8:00 | 27.97 | 206.2 | 517.63 |  |
|  | 9:00 | 28.01 | 268.97 | 534.86 |  |
|  | 10:00 | 27.95 | 335.43 | 541.76 |  |
|  | 11:00 | 27.89 | 309.93 | 537.99 |  |
|  | 12:00 | 27.89 | 306.45 | 547.11 |  |
|  | 13:00 | 27.97 | 319.03 | 546.53 |  |
|  | 14:00 | 28.03 | 309.98 | 522.41 |  |
|  | 15:00 | 27.95 | 181.88 | 525.15 |  |
|  | 16:00 | 27.7 | 147.62 | 550.29 |  |
|  | 17:00 | 27.44 | 220.64 | 550.19 |  |
|  | 18:00 | 27.42 | 199 | 533.23 |  |
|  | 19:00 | 27.45 | 211.36 | 525.25 |  |
|  | 20:00 | 27.48 | 204.23 | 555.45 |  |
|  | 21:00 | 27.46 | 188.36 | 559.19 |  |
|  | 22:00 | 27.49 | 232.93 | 563.56 |  |
|  | 23:00 | 27.49 | 265.35 | 554.06 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |