山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-21 | 43 | 13.11 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-21 锅炉 | 0:00 | 27.5 | 239.13 | 566.91 |  |
|  | 1:00 | 27.5 | 325.05 | 577.82 |  |
|  | 2:00 | 27.59 | 308.9 | 544.69 |  |
|  | 3:00 | 27.57 | 283.97 | 565.87 |  |
|  | 4:00 | 27.6 | 248.2 | 557.61 |  |
|  | 5:00 | 27.65 | 273.64 | 555.12 |  |
|  | 6:00 | 27.59 | 160.27 | 552.08 |  |
|  | 7:00 | 27.61 | 84 | 545.15 |  |
|  | 8:00 | 27.56 | 13 | 561.64 |  |
|  | 9:00 | 27.53 | 7.74 | 568.48 |  |
|  | 10:00 | 27.47 | 145.66 | 534.66 |  |
|  | 11:00 | 27.45 | 223.19 | 559.78 |  |
|  | 12:00 | 27.44 | 159.06 | 521.44 |  |
|  | 13:00 | 27.52 | 181.21 | 536.08 |  |
|  | 14:00 | 27.52 | 121.29 | 547.58 |  |
|  | 15:00 | 27.58 | 143.83 | 549.36 |  |
|  | 16:00 | 27.6 | 52.21 | 495.41 |  |
|  | 17:00 | 27.62 | 103.17 | 579.68 |  |
|  | 18:00 | 27.61 | 147.56 | 567.79 |  |
|  | 19:00 | 27.62 | 196.6 | 569.78 |  |
|  | 20:00 | 27.64 | 287.44 | 576.77 |  |
|  | 21:00 | 27.68 | 348.05 | 586.22 |  |
|  | 22:00 | 27.67 | 322.81 | 549.61 |  |
|  | 23:00 | 27.67 | 263.93 | 583.08 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |