山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-23 | 42 | 12.15 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-23 锅炉 | 0:00 | 27.74 | 316.85 | 523.52 |  |
|  | 1:00 | 27.75 | 255.53 | 547.61 |  |
|  | 2:00 | 27.7 | 174.72 | 550.61 |  |
|  | 3:00 | 27.71 | 190.43 | 544.05 |  |
|  | 4:00 | 27.73 | 221.52 | 564.44 |  |
|  | 5:00 | 27.68 | 114.42 | 573.28 |  |
|  | 6:00 | 27.7 | 174.05 | 500.16 |  |
|  | 7:00 | 27.73 | 294.5 | 550.13 |  |
|  | 8:00 | 27.73 | 294.07 | 535.66 |  |
|  | 9:00 | 27.75 | 349.91 | 561.55 |  |
|  | 10:00 | 27.68 | 232.36 | 548.55 |  |
|  | 11:00 | 27.59 | 236.48 | 540.86 |  |
|  | 12:00 | 27.61 | 283.24 | 521.55 |  |
|  | 13:00 | 27.69 | 328.31 | 546.59 |  |
|  | 14:00 | 27.68 | 220.02 | 535.75 |  |
|  | 15:00 | 27.66 | 221.03 | 545.2 |  |
|  | 16:00 | 27.66 | 192.51 | 550.75 |  |
|  | 17:00 | 27.64 | 320.05 | 545.55 |  |
|  | 18:00 | 27.67 | 413.96 | 516.28 |  |
|  | 19:00 | 27.69 | 329.95 | 522.59 |  |
|  | 20:00 | 27.67 | 349.5 | 544.7 |  |
|  | 21:00 | 27.72 | 367.17 | 536.75 |  |
|  | 22:00 | 27.81 | 361.66 | 516.28 |  |
|  | 23:00 | 27.82 | 334.54 | 540.43 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |