山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-24 | 65.25 | 11.7 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-24 锅炉 | 0:00 | 27.77 | 312.34 | 570.9 |  |
|  | 1:00 | 27.78 | 359.96 | 550.95 |  |
|  | 2:00 | 27.77 | 355.11 | 543.56 |  |
|  | 3:00 | 27.77 | 390.24 | 542 |  |
|  | 4:00 | 27.78 | 381.71 | 576.99 |  |
|  | 5:00 | 27.75 | 330.85 | 560.04 |  |
|  | 6:00 | 27.7 | 295.81 | 566.5 |  |
|  | 7:00 | 27.71 | 301.04 | 554.8 |  |
|  | 8:00 | 27.71 | 248.88 | 574.2 |  |
|  | 9:00 | 27.74 | 324.92 | 573.93 |  |
|  | 10:00 | 27.68 | 301.15 | 545.91 |  |
|  | 11:00 | 27.69 | 277.54 | 522.95 |  |
|  | 12:00 | 27.66 | 307.04 | 531.52 |  |
|  | 13:00 | 27.71 | 309.02 | 496.48 |  |
|  | 14:00 | 27.71 | 258.11 | 495.46 |  |
|  | 15:00 | 27.77 | 240.81 | 486.48 |  |
|  | 16:00 | 27.77 | 231.26 | 522.37 |  |
|  | 17:00 | 27.69 | 310.36 | 461.71 |  |
|  | 18:00 | 27.68 | 385.87 | 501.67 |  |
|  | 19:00 | 27.71 | 310.46 | 510.02 |  |
|  | 20:00 | 27.67 | 303.07 | 515.34 |  |
|  | 21:00 | 27.67 | 239.66 | 483.81 |  |
|  | 22:00 | 27.71 | 180.26 | 513.58 |  |
|  | 23:00 | 27.7 | 103.99 | 480.92 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |