山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-25 | 45 | 18.665 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-25 锅炉 | 0:00 | 27.7 | 157.87 | 513.08 |  |
|  | 1:00 | 27.68 | 307.65 | 473.42 |  |
|  | 2:00 | 27.59 | 368.85 | 516.94 |  |
|  | 3:00 | 27.7 | 374.33 | 525.06 |  |
|  | 4:00 | 27.68 | 394.66 | 522.74 |  |
|  | 5:00 | 27.7 | 333.41 | 521.42 |  |
|  | 6:00 | 27.7 | 301.27 | 530.3 |  |
|  | 7:00 | 27.72 | 211.79 | 519.8 |  |
|  | 8:00 | 27.68 | 149.99 | 543.62 |  |
|  | 9:00 | 27.64 | 192.19 | 530.34 |  |
|  | 10:00 | 27.65 | 156.25 | 517.32 |  |
|  | 11:00 | 27.67 | 170.18 | 502.78 |  |
|  | 12:00 | 27.63 | 232.24 | 515.15 |  |
|  | 13:00 | 27.68 | 238.91 | 510.49 |  |
|  | 14:00 | 27.68 | 254.19 | 514.25 |  |
|  | 15:00 | 27.68 | 214.06 | 536.52 |  |
|  | 16:00 | 27.66 | 171.3 | 533.74 |  |
|  | 17:00 | 27.61 | 132 | 540.61 |  |
|  | 18:00 | 27.62 | 119.33 | 536.46 |  |
|  | 19:00 | 27.57 | 128.27 | 518.97 |  |
|  | 20:00 | 27.57 | 148.96 | 536.51 |  |
|  | 21:00 | 27.56 | 177.95 | 531.21 |  |
|  | 22:00 | 27.53 | 210.14 | 524.93 |  |
|  | 23:00 | 27.63 | 221.42 | 545.18 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |