山西兰花清洁能源有限责任公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-5-26 | 70.75 | 18.29 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 污染物排放方式及去向；连续排放，排入巴公河 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-26 锅炉 | 0:00 | 27.6 | 199.81 | 556.71 |  |
|  | 1:00 | 27.58 | 264.56 | 555.06 |  |
|  | 2:00 | 27.63 | 282.28 | 547.23 |  |
|  | 3:00 | 27.61 | 227.93 | 541.83 |  |
|  | 4:00 | 27.65 | 265.72 | 548.12 |  |
|  | 5:00 | 27.67 | 277.19 | 550.01 |  |
|  | 6:00 | 27.65 | 227.23 | 554.13 |  |
|  | 7:00 | 27.7 | 252.29 | 552.99 |  |
|  | 8:00 | 27.67 | 227.56 | 559.77 |  |
|  | 9:00 | 27.66 | 222.16 | 552.28 |  |
|  | 10:00 | 27.66 | 209.87 | 544.67 |  |
|  | 11:00 | 27.56 | 224.34 | 550.73 |  |
|  | 12:00 | 27.59 | 222.58 | 547.27 |  |
|  | 13:00 | 27.66 | 239.46 | 539.72 |  |
|  | 14:00 | 27.78 | 209.59 | 534.41 |  |
|  | 15:00 | 27.85 | 120.77 | 521.1 |  |
|  | 16:00 | 27.78 | 11.49 | 521.45 |  |
|  | 17:00 | 27.66 | 11.3 | 534.25 |  |
|  | 18:00 | 27.65 | 109.83 | 537.46 |  |
|  | 19:00 | 27.65 | 147.56 | 543.33 |  |
|  | 20:00 | 27.6 | 181.4 | 563.52 |  |
|  | 21:00 | 27.6 | 219.07 | 555.55 |  |
|  | 22:00 | 27.61 | 249.52 | 521.82 |  |
|  | 23:00 | 27.57 | 255.54 | 529.73 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |